## Sheet2
QUOTA_NAME | QUOTA_CODE
取水量 | 04281
排泥水量 | 29860
回收水量 | 20640
清水池增减 | 29861
洗池水量 | 29862
已经表自用水 | 04346
未经表自用水 | 04347
送水泵组平均压 | 30966
送配水压力水量 | 01187
取配水压力水量 | 29622
液氯折合标准 | 30967
液氨折合标准 | 30968
液氧折合标准 | 30969
聚合氯化铝铁折合标准 | 31126
聚合氯化铝折合标准 | 31079
混凝剂折合标准 | 30970
石灰折合标准 | 30971
烧碱折合标准 | 30972
聚丙烯酰胺折合标准 | 30973
活性炭折合标准 | 30974
高锰酸钾折合标准 | 30975
臭氧折合标准 | 30997
次氯酸钠折合标准 | 31074
液氯原品 | 29866
液氯月计划单价 | 29881
液氨 | 29867
液氨月计划单价 | 29880
液氧 | 29868
液氧月计划单价 | 29887
臭氧原品 | 29869
石灰 | 29870
石灰月计划单价 | 29882
烧碱 | 29871
烧碱月计划单价 | 29883
聚丙烯酰胺 | 29872
聚丙烯酰胺月计划单价 | 30371
活性炭原品 | 29873
活性炭月计划单价 | 29884
高锰酸钾原品 | 29874
高锰酸钾月计划单价 | 29885
聚合氯化铝铁 | 29877
聚合氯化铝 | 30373
聚合氯化铝月计划单价 | 30370
混凝剂 | 31127
次氯酸钠原品 | 30320
次氯酸钠月计划单价 | 30383
水厂生产电量 | 01005
水厂非生产用电 | 30986
水厂动力月计划单价 | 29888
取水电量 | 04516
取配水机组电量 | 29621
送水电量 | 04544
送配水机组电量 | 01185
净水电量 | 20960
杂用电量 | 21275
生物预处理电量 | 21600
深度处理电量 | 21915
排泥水处理电量 | 22240
膜处理电量 | 30983
回收水电量 | 22560
变线损电量 | 22875
外借电 | 00994
水厂小时压力 | 06720
水厂小时供水量 | 05960
取水量单价 | 30324
加压泵组水量(效率） | 30812
生产特殊事件 | 31200
次氯酸钠用量体积 | 31209
表计量误差 | 29863
滤水量 | 30964
制水量 | 00700
供水总量 | 00718
供水量 | 00752
水厂自用水 | 30985
出厂平均压 | 02380
送水效率 | 29672
液氯金额计划数 | 30328
液氨金额计划数 | 30326
液氧金额计划数 | 30330
石灰金额计划数 | 30336
烧碱金额计划数 | 30338
聚丙金额计划数 | 30340
活性炭金额计划数 | 30344
高锰酸钾金额计划数 | 30342
聚合氯化铝金额计划 | 31148
混凝剂金额计划数 | 30334
次氯酸钠金额计划 | 30408
净水材料额计划 | 17495
水厂进线电量 | 01011
水厂实际电量 | 04413
取水电量金额计划 | 30346
送水电量金额计划 | 30348
净水电量金额计划 | 30350
杂用电量金额计划 | 30352
生物预处理电量金额计划 | 30354
深处处理电量金额计划 | 30356
排泥水电量金额计划 | 30358
膜处理电量金额计划 | 30360
回收水电量金额计划 | 30362
变线损电量金额计划 | 30364
水厂动力额 | 17845
水厂成本合计额 | 17110
雅岗送水量 | 12015
对外取水量 | 11930
最高温度 | 12190
最低温度 | 12225
平均温度 | 12260
分公司供水总量 | 30984
压力水量积 | 31194
取水金额 | 30325
取水电耗 | 04517
送水电耗 | 04545
售水量 | 00409